附件1：标段的划分及主要工程项目情况

| 招标范围及规模 | （一）项目建设地点：云城区前锋镇环山绿道建设工程包含U605线、U608线,路线总长2.423Km,属云城区地方道路，其中U605线起点位于云城区前锋镇洞表村，与Y684线相交，路线大致呈东西走向，终点至虾塘村，与U604线连接，路线全长2.21Km。U608线起点位于云城区前锋镇大江头村，与U509线相交，路线大致呈南北走向，终点与U604线连接，路线全长0.213Km。 项目建设规模及内容：主要建设内容为路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交通安全设施、绿化工程等，具体包括：沥青混凝土路面7563.62平方米，16cm厚C35水泥混凝土面层5692.07平方米，10cm厚未筛分碎石基层5609.9平方米，排水沟1500.5米，DN160排水管20米，D300排水管20米，D600排水管14米，1-D1.0m 圆管涵1座，1-4.0m×3.0m箱涵1座，热熔型涂料路面标线1453.66平方米，标志牌18根、道口标柱18根等，波形护栏1140m，栽种乔木29株，灌木744株，其余工程量详见施工图。 （二）技术标准： 1.公路等级：四级公路； 2.设计速度：15km/h。 3.荷载等级：公路—Ⅱ级； 4.路基标准横断面：路基宽3.50m， 5.具体横断面布置为：0.25m土路肩+3.0m行车道+0.25m土路肩。 6.其他指标按交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定执行。 |
| --- | --- |