## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 新田村
1.2 | 小稳村
1.3 | 乌元村
1.4 | 簕仔园村
1.5 | 新屋村
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新田村
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:SB配电箱 2.安装方式:落地式 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求 |  | 台 | 1
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 88.8
3 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方来源:原土回填 |  | m3 | 74.01
4 | 040103002053 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:3km |  | m3 | 3.68
5 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:包封混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.6
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm 3.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 199.44
7 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:30cm |  | m2 | 199.44
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 |  | m | 203
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 |  | m | 5
10 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5
11 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 203
12 | 040101003052 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.68
13 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 1.51
14 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10砖 |  | m3 | 0.12
16 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C15素砼 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.01
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.基层类型、部位:石材饰面 2.厚度:20mm |  | m2 | 0.79
18 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 |  | t | 0.006
19 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5 L=2500mm |  | 根 | 4
20 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.规格:φ12 |  | 根 | 1
21 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:电缆井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖，砌筑砂浆M7.5 3.勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4.井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖 |  | 座 | 7
新田村合计
小稳村
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:SB配电箱 2.安装方式:落地式 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求 |  | 台 | 1
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 88.36
24 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方来源:原土回填 |  | m3 | 73.65
25 | 040103002054 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:3km |  | m3 | 3.66
26 | 040803004002 | 管道包封 | 1.名称:包封混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.53
27 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm 3.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 198.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:30cm |  | m2 | 198.45
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 |  | m | 202
30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 |  | m | 5
31 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5
32 | 040804001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 202
33 | 040101003053 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.68
34 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 1.51
35 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.06
36 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10砖 |  | m3 | 0.12
37 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C15素砼 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.01
38 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.基层类型、部位:石材饰面 2.厚度:20mm |  | m2 | 0.79
39 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 |  | t | 0.006
40 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5 L=2500mm |  | 根 | 4
41 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.规格:φ12 |  | 根 | 1
42 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格:电缆井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖，砌筑砂浆M7.5 3.勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4.井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
小稳村合计
乌元村
43 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:SB配电箱 2.安装方式:落地式 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求 |  | 台 | 1
44 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 87.92
45 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方来源:原土回填 |  | m3 | 73.29
46 | 040103002055 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:3km |  | m3 | 3.65
47 | 040803004003 | 管道包封 | 1.名称:包封混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.46
48 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm 3.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 197.47
49 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:30cm |  | m2 | 197.47
50 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 |  | m | 201
51 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 |  | m | 5
52 | 040804001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5
53 | 040804001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 201
54 | 040101003054 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.68
55 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 1.51
56 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10砖 |  | m3 | 0.12
58 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C15素砼 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.01
59 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.基层类型、部位:石材饰面 2.厚度:20mm |  | m2 | 0.79
60 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 |  | t | 0.006
61 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5 L=2500mm |  | 根 | 4
62 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.规格:φ12 |  | 根 | 1
63 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类、规格:电缆井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖，砌筑砂浆M7.5 3.勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4.井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖 |  | 座 | 6
乌元村合计
簕仔园村
64 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:SB配电箱 2.安装方式:落地式 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求 |  | 台 | 1
65 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 87.49
66 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方来源:原土回填 |  | m3 | 72.92
67 | 040103002056 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:3km |  | m3 | 3.63
68 | 040803004004 | 管道包封 | 1.名称:包封混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.38
69 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm 3.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 196.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:30cm |  | m2 | 196.49
71 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 |  | m | 200
72 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 |  | m | 5
73 | 040804001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5
74 | 040804001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 200
75 | 040101003055 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.68
76 | 040103001012 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 1.51
77 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.06
78 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10砖 |  | m3 | 0.12
79 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C15素砼 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.01
80 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.基层类型、部位:石材饰面 2.厚度:20mm |  | m2 | 0.79
81 | 040901009004 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 |  | t | 0.006
82 | 030409001007 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5 L=2500mm |  | 根 | 4
83 | 030409001008 | 接地极 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.规格:φ12 |  | 根 | 1
84 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.种类、规格:电缆井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖，砌筑砂浆M7.5 3.勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4.井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
簕仔园村合计
新屋村
85 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:SB配电箱 2.安装方式:落地式 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求 |  | 台 | 1
86 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 87.92
87 | 040103001013 | 回填方 | 1.填方来源:原土回填 |  | m3 | 73.29
88 | 040103002057 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余方弃置 2.运距:3km |  | m3 | 3.65
89 | 040803004005 | 管道包封 | 1.名称:包封混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.46
90 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm 3.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 197.47
91 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:30cm |  | m2 | 197.47
92 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 |  | m | 201
93 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 |  | m | 5
94 | 040804001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5
95 | 040804001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 201
96 | 040101003056 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.68
97 | 040103001014 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 1.51
98 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 010401001005 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10砖 |  | m3 | 0.12
100 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C15素砼 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.01
101 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.基层类型、部位:石材饰面 2.厚度:20mm |  | m2 | 0.79
102 | 040901009005 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 |  | t | 0.006
103 | 030409001009 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5 L=2500mm |  | 根 | 4
104 | 030409001010 | 接地极 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.规格:φ12 |  | 根 | 1
105 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.种类、规格:电缆井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖，砌筑砂浆M7.5 3.勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4.井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖 |  | 座 | 7
新屋村合计
分部分项合计
措施项目
106 | 041102001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 2.2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34240.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 34240.03
合 计 |  |  |  | 34240.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外电气 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外电气 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外电气 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 井环盖、井座 0.87*0.87 防盗重型球墨铸铁井盖 | 套 | 30
2 | 镀锌钢管 SC25 | m | 1037.21
3 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4 | m | 610.242
4 | SB配电箱 含配电箱电气元件 | 台 | 5
5 | 热镀锌角钢 50*50*5 L=2500m | 根 | 21
6 | 镀锌钢管 SC20 | m | 25.75
7 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*2.5 | m | 15.15
8 | 圆钢接地极 φ12热镀锌圆钢 | 根 | 5.25
9 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.8785
10 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 4.1125
11 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 2.2957
12 | 预拌混凝土 | m3 | 377.8346
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21