## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云浮市汇能投资建设有限公司 |  | (盖章)
年 月 日

## D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
01B001 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 2.含超高降效增加费 | m |  | 按长度以“m”计算
01B002 | 沉降观测点 | 1.成品沉降观测标芯，预埋铁件 2.含超高降效增加费 | 点 |  | 按设计图示数量以点计算
01B003 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 2.含超高降效增加费 | m |  | 按长度以“m”计算
01B004 | 沉降观测点 | 1.成品沉降观测标芯，预埋铁件 2.含超高降效增加费 | 点 |  | 按设计图示数量以点计算
01B005 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 2.含超高降效增加费 | m |  | 按长度以“m”计算
01B006 | 沉降观测点 | 1.成品沉降观测标芯，预埋铁件 2.含超高降效增加费 | 点 |  | 按设计图示数量以点计算
01B008 | 沉降观测点 | 1.成品沉降观测标芯，预埋铁件 | 点 |  | 按设计图示数量以点计算
01B007 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 | m |  | 按长度以“m”计算
01B009 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 | m |  | 按长度以“m”计算
01B010 | 沉降观测点 | 1.成品沉降观测标芯，预埋铁件 | 点 |  | 按设计图示数量以点计算
01B012 | 沉降观测点 | 1.成品沉降观测标芯，预埋铁件 2.含超高降效增加费 | 点 |  | 按设计图示数量以点计算
01B011 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 2.含超高降效增加费 | m |  | 按长度以“m”计算
01B013 | 压顶模板 | 1.模板形式:直形 2.含超高降效增加费 | m |  | 按长度以“m”计算
01B014 | 立体标识 | 1.位置：口袋公园立体标识 2.规格、尺寸:5060*750 3.5厚不锈钢板,烤白色漆，由专业公司深化设计 4.50X30X3厚不锈钢方通,龙骨，由专业公司深化设计 5.50X30X3厚不锈钢方通 6.含预埋件等构件 7.材料品种:具体二次深化设计 | 座 |  | 按设计图示数量计算
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
8.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## E.1.1 工程项目清单汇总表1
工程项目清单汇总表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房一
1.1.1 | 厂房一-建筑与装饰工程
1.1.2 | 厂房一-给排水工程
1.1.3 | 厂房一-电气工程
1.1.4 | 厂房一-消防电工程
1.1.5 | 厂房一-通风空调工程
1.1.6 | 厂房一-消防水工程
1.2 | 厂房二
1.2.1 | 厂房二-建筑与装饰工程
1.2.2 | 厂房二-给排水工程
1.2.3 | 厂房二-消防水工程
1.2.4 | 厂房二-电气工程
1.2.5 | 厂房二-消防电工程
1.2.6 | 厂房二-通风空调工程
1.3 | 厂房三
1.3.1 | 厂房三-建筑与装饰工程
1.3.2 | 厂房三-给排水工程
1.3.3 | 厂房三-消防水工程
1.3.4 | 厂房三-电气工程
1.3.5 | 厂房三-消防电工程
1.3.6 | 厂房三-通风空调工程
1.4 | 厂房四
1.4.1 | 厂房四-建筑与装饰工程
1.4.2 | 厂房四-给排水工程
1.4.3 | 厂房四-消防水工程
1.4.4 | 厂房四-电气工程
1.4.5 | 厂房四-消防电工程
1.4.6 | 厂房四-通风空调工程
1.5 | 厂房五
1.5.1 | 厂房五-建筑与装饰工程
1.5.2 | 厂房五-给排水工程
1.5.3 | 厂房五-消防水工程
1.5.4 | 厂房五-电气工程
1.5.5 | 厂房五-消防电工程
1.5.6 | 厂房五-通风空调工程
1.6 | 厂房六
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1.6.1 | 厂房六-建筑与装饰工程
1.6.2 | 厂房六-给排水工程
1.6.3 | 厂房六-消防水工程
1.6.4 | 厂房六-电气工程
1.6.5 | 厂房六-消防电工程
1.6.6 | 厂房六-通风空调工程
1.7 | 综合楼
1.7.1 | 综合楼-建筑与装饰工程
1.7.2 | 综合楼-给排水工程
1.7.3 | 综合楼-消防水工程
1.7.4 | 综合楼-电气工程
1.7.5 | 综合楼-消防电工程
1.7.6 | 综合楼-高低压工程
1.7.7 | 综合楼-智能化工程
1.7.8 | 综合楼-通风空调工程
1.8 | 室外工程
1.8.1 | 室外道路工程
1.8.2 | 室外园建工程
1.8.3 | 室外绿化工程
1.8.4 | 室外边坡支护工程
1.8.5 | 室外海绵城市工程
1.8.6 | 室外给排水工程
1.8.7 | 景观给水工程
1.8.8 | 室外电气工程
1.8.9 | 室外智能化工程
1.8.10 | 厂房高低压变配电工程
1.8.11 | 抗震支架工程
1.8.12 | 高低压变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：预算包干费
4 | 税前工程造价
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 20厚大理石板 | 洗手台 | m2 |  | 87.297
2 | 80厚混凝土镂空预制砌块 |  | m2 |  | 3230.0748
3 | 100厚白色玻璃钢立体字（内容:佛山(云浮) 产业转移工业园） |  | 个 |  | 11
4 | 50厚白色玻璃钢立体字（内容:Foshan (Yunfu)） |  | 个 |  | 2
5 | 50厚白色玻璃钢立体字（内容:Industrial transfer Industrial Park） |  | 个 |  | 4
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009045 |  | 安全生产
1.2 | 031401010045 |  | 文明施工
1.3 | 031401011045 |  | 环境保护
1.4 | 031401012045 |  | 临时设施
1.5 | 031401001040 |  | 脚手架
1.6 | 011601002008 |  | 垂直运输
1.7 | 050403001002 |  | 树木支撑架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  |  | 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 红褐色铝合金LOGO
2 | 大型机械进出场及安拆
3 | 电房基础
4 | 构件式金属板幕墙
5 | 工具室设备 工具箱
6 | 电房安健环
7 | 二次装修网络系统
8 | 抗震支架工程
本页小计
合计 | [9 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。