罗定市发展和改革局文件

罗发改投审〔2021〕199号

______________________________

关于云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程可行性研究报告的批复

罗定市住房和城乡建设局：

　　报来《关于请求审批<云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程可行性研究报告>的申请》及有关材料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告批复如下：

　　一、为提升我市现有污水处理厂的污水收集能力，解决城镇内涝隐患问题，加快城镇化进程，提高城镇化水平，我局同意批准该项目可行性研究报告。

　　二、项目代码：2110-445381-04-01-738945。

　　三、项目建设地点位于云浮市罗定市罗城街道、附城街道和泷州新城区、罗镜镇等区域。

　　四、项目建设规模及内容：2022年城镇污水处理收集能力提升工程包括罗定市城区管网污水分流改造项目、罗定市第二生活污水处理厂配套管网项目、罗定市附城街道雨污水分流项目、罗定市罗镜镇生活污水处理厂配套管网项目。其中：1、罗定市城区管网污水分流改造项目：对罗城街道部分道路建设雨水、污水管网及雨水泵站。其中雨水管网长度39.22km，污水管网长度40.2km，雨水泵站5座。2、罗定市第二生活污水处理厂配套管网项目：建设第二生活污水处理厂污水管网，长度32.5km，新建6个污水泵站。3、罗定市附城街道雨污水分流项目：对附城街道和泷州新城区域内建业路、南江口、宝珠路、宝城路、向阳路、吉祥路东、宝龙路、变电站路、如意路、迎宾路、光明路、永盛路、升平南路、富强路、兴隆路、渔湾路等25个路段建设雨污水管，长度约13.3公里，面积约34万平方米，优化完善道路等相关市政配套设施，实现雨污分流。4、罗定市罗镜镇生活污水处理厂配套管网项目：对罗镜镇内主要道路建设污水管网20.3km，实现雨污分流。

　　五、项目拟建设工期：24个月。
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　　六、项目估算总投资70000.00万元，其中：工程费57478.00万元、工程建设其他费用7469.00万元（含项目建设期利息）、预备费5053.00万元。项目建设所需资金通过申请专项资金和地方财政资金安排解决。

　　七、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按审批部门招标核准意见执行（见附件）。

附：审批部门招标核准意见

                         罗定市发展和改革局

                            2021年10月18日








公开方式：主动公开


抄送：梁祥源副市长，统计局、审计局、财政局、自然资源局、人社局。    
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