## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： | 第1页, 共27页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 土石方工程
1.2 |  | 道路工程
1.3 |  | 桥涵工程
1.4 |  | 管网工程
1.5 |  | 水处理工程
1.6 |  | 钢筋工程
1.7 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 |  | 其他装饰工程
1.9 |  | 绿化工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 40384.89
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 41761.92
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： | 第2页, 共27页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式三)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第3页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 22.66
2 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 590.17
3 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 57.35
4 | 040101001001 |  | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 | m3 | 60.60
5 | 040103002003 |  | 余方弃置 | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 490.23
6 | 粤040101006001 |  | 打拔钢板桩 | 1、陆上打拉森钢板桩 6m内 2、拔拉森钢板桩 | t
分部小计
道路工程
7 | 040202009001 |  | 砂砾石 | 1、人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 10cm//换: 石粉 | m2 | 718.00
8 | 040202009002 |  | 砂砾石 | 1、人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 15cm//换: 石粉 | m2 | 718.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第4页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 厚度 15cm//扩:D2-3-46+D2-3-47*-5//换:普通预拌混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 331.00
10 | 040203007002 |  | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm//换:普通预拌混凝土 C30 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 387.00
分部小计
桥涵工程
11 | 040303006001 |  | 混凝土支撑梁 | 1、基础梁//换:普通预拌混凝土 C30 | m3 | 0.54
12 | 040303016001 |  | 混凝土挡墙压顶 | 1、现浇混凝土其他构件 压顶、扶手//换:普通预拌混凝土 C30 | m3 | 0.18
13 | 010401009001 |  | 实心砖柱 | 1、现浇基础 混凝土垫层//换:普通预拌混凝土 C15 2、混水砖方形柱(周长) 1.8m以外//换:砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 1.87
14 | 040303016002 |  | 混凝土挡墙压顶 | 1、现浇混凝土其他构件 压顶、扶手//换:普通预拌混凝土 C15 | m3 | 0.14
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第5页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管网工程
15 | 040501016001 |  | 砌筑方沟-800*800mm | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C20 2、非定型渠(管)道垫层 砂碎石 3、砌筑渠道 墙身 砖砌//换:砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4、非定型渠道抹灰 砖墙墙面 | m | 1.20
16 | 040501016002 |  | 砌筑方沟-500*500mm | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C20 2、非定型渠(管)道垫层 砂碎石 3、砌筑渠道 墙身 砖砌//换:砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4、非定型渠道抹灰 砖墙墙面 5、格栅盖板 | m | 23.18
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第6页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040501016003 |  | 砌筑方沟-300*300mm | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C20 2、非定型渠(管)道垫层 砂碎石 3、砌筑渠道 墙身 砖砌//换:砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4、非定型渠道抹灰 砖墙墙面 | m | 44.00
18 | 040504002001 |  | 混凝土井 | 1、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 2、不锈钢盖板 φ1200 | 座
19 | 040601022001 |  | 滤板 | 1、铸铁滤板安装//换:不锈钢丝网 1000*1000 20目 | m2 | 2.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第7页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002002 |  | 混凝土井-进水阀门井 | 1、非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C10 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 4、非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井盖//换:普通预拌混凝土 C25 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、铸铁井盖 φ800 7、预埋铁件、钢筋制安 | 座 | 1
21 | 040504002003 |  | 混凝土井- 溢流井 | 1、非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C10 2、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第8页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 040504002004 |  | 混凝土井-出水阀门井 | 1、非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C15 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 //换:普通预拌混凝土 C25 4、装配式钢筋混凝土检查井 适用管径 300-500 井径Φ1000 井深3m 5、煤焦油沥清漆 L01-17 6、铸铁井盖 φ800 7、预制 井室盖板 //换:普通预拌混凝土 C25 8、预埋铁件、钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第9页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 040504002005 |  | 混凝土井-流量井 | 1、非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C10 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 4、非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井盖 //换:普通预拌混凝土 C25 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、铸铁井盖、座 DN800 7、预埋铁件 | 座 | 1
分部小计
水处理工程
24 | 040601006001 |  | 现浇混凝土池底 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C30 //换:普通预拌混凝土 C30 抗渗 | m3 | 107.20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第10页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 040601007001 |  | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内//换:普通预拌混凝土 C30 //换:普通预拌混凝土 C30 抗渗 | m3 | 168.12
26 | 040601010001 |  | 现浇混凝土池盖板 | 1、现浇混凝土池 无梁盖//换:普通预拌混凝土 C30 | m3 | 43.55
27 | 010503002001 |  | 矩形梁 | 1、单梁、连续梁、异形梁//换:普通预拌混凝土 C30 | m3 | 5.50
28 | 010506001001 |  | 直形楼梯 | 1、直形楼梯//换:普通预拌混凝土 C30 | m3 | 2.20
29 | 040601027001 |  | 刚性防水 | 1、防水工程 10厚聚合物防水砂浆 平池底 | m2 | 223.11
30 | 040601028001 |  | 柔性防水 | 1、2厚反应型聚合物水泥防水涂料，池底 | m2 | 223.11
31 | 040601028002 |  | 柔性防水 | 1、1.5厚预铺反粘HDPE自粘胶膜防水卷材 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 223.11
32 | 040601027002 |  | 刚性防水 | 1、防水工程 10厚聚合物防水砂浆 直池壁 | m2 | 595.05
33 | 040601028003 |  | 柔性防水 | 1、2厚反应型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 595.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第11页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 040308004001 |  | 涂料 | 1、喷涂石头漆三遍，厚度3-4mm 2、刮腻子底灰三遍 3、25厚1：2水泥砂浆打底 4、池壁水泥浆加8%107胶水扫毛 5、清理基层打磨平整 | m2 | 241.68
分部小计
钢筋工程
35 | 040901009001 |  | 预埋铁件 | 1、预埋铁件//换:6厚钢板 | t | 0.021
36 | 040901010001 |  | 高强螺栓 | 1、止水螺栓//换:M8*70螺栓 | t | 0.003
37 | 040901001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm//换:螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.617
38 | 040901001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 30.659
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
39 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 2、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 | m2 | 545.58
40 | 011202001001 |  | 柱、梁面一般抹灰 | 1、柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm | m2 | 7.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第12页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
其他装饰工程
41 | 011503001001 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢栏杆制安 直型//换:不锈钢管 304φ20 2、304不锈钢管 φ50 3、制作、安装 不锈钢扶手 Φ60 直型//换:不锈钢扶手 φ63 4、弯头制作、安装 不锈钢 Φ60 | m | 15.00
42 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆2遍//扩:A1-15-158+补A1-15-158 | m2 | 10.40
43 | 010606008001 |  | 不锈钢爬梯 | 1、不锈钢爬梯，B=500 2、其他详见图纸 | 套 | 3.000
分部小计
绿化工程
44 | 050102013001 |  | 喷播植草(灌木)籽 | 1、播草籽 机械喷播草籽//换:草籽混合物 兰引草 2、喷播植物保养 机械灌溉 3个月 | m2 | 1911.60
分部小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第13页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 041101001001 |  | 综合脚手架 | 1、综合脚手架(钢管) 高度12.5m以内 | m2 | 291.81
46 | 041101002001 |  | 单排脚手架 | 1、单排脚手架(钢管) 高度10m以内 | m2 | 231.36
47 | 041102040001 |  | 桥梁支架 |  | m3 | 1.00
48 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移 动式围栏等) |  | 项 | 1
49 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
50 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.00
51 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
分部小计
| QTCSF |  | 其他措施项目费
52 | 041102002001 |  | 基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 1.80
53 | 041102006001 |  | 支撑梁及横梁模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 | m2 | 3.60
54 | 041102018001 |  | 压顶模板 | 1、压顶、扶手模板 | m2 | 2.17
55 | 041102034001 |  | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 268.00
56 | 041102035001 |  | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 594.60
57 | 041102036001 |  | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 无梁池盖 木模 | m2 | 241.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第14页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
58 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 82.44
59 | 011702024001 |  | 楼梯 | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 8.80
60 | 041106001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
61 | QT001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） | [7 empty] | 标段: |  |  | 第15页, 共27页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  |  | 标段： |  | 第16页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 14.50 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架
2.2 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  |  | 标段： |  | 第17页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.3 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.4 | JTSJYZZF001001 |  | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.6 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  | 标段： | 第18页, 共27页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 41761.92
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  | 标段： |  | 第19页, 共27页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 41761.92 | 以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计 |  |  |  | 41761.92

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第20页, 共27页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 金属格栅门 尺寸：6*2.3m |  | m2 |  |  | 1000.00
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第21页, 共27页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  | 标段： |  | 第22页, 共27页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页, 共 27 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
| 合 计 |  | - | - |  |  | -

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  | 标段： |  | 第24页, 共27页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于信息价调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  | 标段： |  | 第25页, 共27页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 机上人工 |  | 工日 | 39.694
2 | 人工费 |  | 元 | 230958.358
3 | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 31.272
4 | 热轧圆盘条 φ12～25 |  | t | 2.548
5 | 螺纹钢筋 φ10以内 |  | t | 0.642
6 | 水砂纸 |  | 张 | 34.319
7 | 6厚钢板 |  | kg | 21.210
8 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 1.241
9 | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.055
10 | 中砂 |  | m3 | 5.899
11 | 碎石 40 |  | m3 | 6.539
12 | 石粉 |  | m3 | 238.376
13 | 生石灰 |  | t | 0.007
14 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 5.822
15 | 釉面砖 380×265 |  | m2 | 567.403
16 | 醇酸清漆 |  | kg | 67.211
17 | 聚氨酯甲料 |  | kg | 12.048
18 | 聚氨酯乙料 |  | kg | 18.072
19 | 真石漆 |  | kg | 995.722
20 | 真石面漆 |  | kg | 74.679
21 | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg | 724.315
22 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  | kg | 2339.183
23 | 改性乳化沥青 |  | kg | 66.933
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  | 标段： |  | 第26页, 共27页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
24 | HDPE自粘胶膜防水卷材 1.5mm |  | m2 | 319.047
25 | SBS改性沥青防水卷材 1.5mm |  | m2 | 282.234
26 | 双面胶带 80mm宽 |  | m | 267.732
27 | 汽油 综合 |  | kg | 0.009
28 | 醇酸漆稀释剂 X6 |  | kg | 7.540
29 | 液化石油气 |  | kg | 49.084
30 | 304不锈钢管 φ20 |  | m | 104.400
31 | 草籽混合物 兰引草 |  | kg | 341.221
32 | 不锈钢丝网 1000*1000 20目 |  | m2 | 2.000
33 | 水 |  | m3 | 910.187
34 | 铸铁井盖、座 DN800 |  | 套 | 1.000
35 | 铸铁井盖 φ800 |  | 套 | 2.000
36 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 0.043
37 | 预拌水泥砂浆 M10 |  | m3 | 0.105
38 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 10.321
39 | 聚合物防水砂浆(单组分) |  | kg | 14726.790
40 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 1.148
41 | 普通预拌混凝土 C10 |  | m3 | 2.085
42 | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 6.503
43 | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 86.806
44 | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 131.869
45 | 普通预拌混凝土 C30 抗渗P6 |  | m3 | 280.826
46 | 汽油 (机械用) |  | kg | 46.272
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-水厂提升及抢险土方工程（储水池及土方） |  |  |  | 标段： |  | 第27页, 共27页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
47 | 柴油 (机械用) |  | kg | 1345.577
48 | 电 (机械用) |  | kw·h | 1564.598
49 | 304不锈钢管 φ50 |  | m | 14.820