## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： | 第1页, 共24页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 第一章 土石方工程
1.2 |  | 第一章 拆除工程
1.3 |  | 第二章 道路工程
1.4 |  | 第三章 桥涵工程
1.5 |  | 第五章 管网工程
1.6 |  | 第九章 钢筋工程
1.7 |  | 第十章 拆除工程
1.8 |  | 第十一章 楼地面装饰工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 39091.82
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 49991.82
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 概算幅度差
3.10 |  | 消纳费
3.11 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： | 第2页, 共24页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式三)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第3页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
第一章 土石方工程
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 736.24
2 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 422.14
3 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 250.78
4 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、3:7中砂石屑回填 | m3 | 436.13
5 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 24.34
6 | 040103001003 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 14.54
7 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 7.62
分部小计
第一章 拆除工程
8 | 粤R1-1-66001 |  | 人工单项拆除 门窗 金属门 | 1、人工单项拆除 门窗 金属门 | ㎡ | 29.24
9 | 粤R1-1-68001 |  | 人工单项拆除 门窗 金属窗 | 1、人工单项拆除 门窗 金属窗 | ㎡ | 21.60
10 | 粤R1-1-70001 |  | 人工单项拆除 屋面 琉璃瓦屋面 | 1、人工单项拆除 屋面 琉璃瓦屋面 | ㎡ | 371.99
11 | 粤R1-1-96001 |  | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | ㎡ | 303.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第4页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 粤R2-5-105001 |  | 拆除工程 空调器拆除 空调器室外机拆除 空调器室外机(制冷量5kw以内) | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室外机拆除 空调器室外机(制冷量5kw以内) | 台 | 9
分部小计
第二章 道路工程
13 | 040202011001 |  | 二灰碎石 | 1、150mm厚二灰碎石基层 | m2 | 2165.74
14 | 040202015001 |  | 石粉调平层 | 1、100mm厚石粉调平层 | m2 | 2165.74
15 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 厚度 15cm 普通预拌混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 2165.74
16 | 040402018001 |  | 缩缝 | 1、道路面层 缩缝 | m | 614.97
17 | 040402018002 |  | 胀缝 | 1、道路面层 胀缝 2、聚苯乙烯泡沫塑料板 密度20KG/m3 | m | 67.30
18 | 040205012001 |  | 栏杆 | 1、钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 2、镀锌管栏杆 H=1.2m | m | 53.45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第5页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 040204004001 |  | 安砌侧(平、缘)石 | 1、路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm 2、缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 3、光面芝麻灰路缘石 600*300*120 4、浇筑侧(缘)石混凝土后座 普通预拌混凝土 C15 | m | 100.00
分部小计
第三章 桥涵工程
20 | 040303001001 |  | 混凝土垫层 | 1、混凝土垫层 C15 | m3 | 17.07
21 | 040303002002 |  | 混凝土基础 | 1、挡土墙混凝土基础 C30 | m3 | 46.12
22 | 040303015002 |  | 混凝土挡墙墙身 | 1、混凝土挡墙墙身 C30 2、安装泄水孔 塑料排水管 DN110 3、碎石滤层 厚度在30cm内 4、安装伸缩缝 沥青麻丝 | m3 | 50.51
23 | 040303002001 |  | 混凝土基础 | 1、限高门混凝土基础 C25 | m3 | 8.19
分部小计
第五章 管网工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第6页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 040501004003 |  | 塑料管 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 3、PVC-C塑料给水管 De50 4、PVC-C室外塑料给水管接头零件(粘接) De50 5、管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 | m | 8.23
25 | 040501004004 |  | 塑料管 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 3、PVC-C塑料给水管 DN100 4、PVC-C室外塑料给水管接头零件(粘接) DN100 5、管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 | m | 102.19
26 | 040501004005 |  | 塑料管 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、PVC-U双壁波纹管 De315 4、橡胶圈 De315 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 5.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第7页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 040501004006 |  | 塑料管-雨水 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、PVC-U双壁波纹管 De200 4、橡胶圈 De200 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 50.14
28 | 040501004007 |  | 塑料管-污水 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、PVC-U双壁波纹管 De110 4、橡胶圈 De110 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 62.33
29 | 040501004008 |  | 塑料管-废水 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、PVC-U双壁波纹管 De110 4、橡胶圈 De110 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 86.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第8页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 040502005001 |  | 塑料阀门 | 1、塑料阀门安装 公称直径100mm以内 2、塑料阀门 闸阀 DN100 | 个 | 3
31 | 040502009001 |  | 水表组 | 1、水表组安装 公称直径100mm以内 2、水表组DN100 | 个 | 1
32 | 040501017001 |  | 混凝土方沟 | 1、100厚C15混凝土垫层 2、C25混凝土水沟 3、20厚1:2水泥砂浆内掺6%防水粉 4、成品漏空钢盖板（重载型）600*400 5、角钢L75*75*6,锚固钢筋φ8@500 | m | 217.79
33 | 040504002001 |  | 钢筋混凝土盖板 | 1、安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 2、钢筋混凝土盖板 C25 1000*1500，厚150mm | 块 | 22.000
34 | 040504001001 |  | 砌筑井 | 1、圆形雨水检查井 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.1m 井室高度0.6m 2、球墨铸铁井盖 重型 D400 DN700 3、防坠网 DN700 | 座 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第9页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 040504008001 |  | 整体化粪池 | 1、钢筋混凝土化粪池,型号G6-16SQ 2、非定型井垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C30 3、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 普通预拌混凝土 C30 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 普通预拌混凝土 C30 5、现浇混凝土池 无梁盖 普通预拌混凝土 C30 6、预制 井室盖板 普通预拌混凝土 C30 7、20厚防水砂浆抹面 8、球墨铸铁井盖 重型 D400 DN700 9、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 10、其他详细做法详见图集22S702 | 座 | 1
分部小计
第九章 钢筋工程
36 | 040901001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 0.033
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第10页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 040901001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 9.528
分部小计
第十章 拆除工程
38 | 050101001001 |  | 砍伐乔木 | 1、砍伐乔木(胸径cm) 50以内 | 株 | 10
39 | 041001010001 |  | 拆除电杆 | 1、拆除8m高混凝土电线杆 | 根 | 3
40 | 040101001001 |  | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距5km 3、位置：广场、停车场面层土 | m3 | 373.13
分部小计
第十一章 楼地面装饰工程
41 | 011106001001 |  | 石材楼梯面层 | 1、100厚C20混凝土垫层 2、路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm 3、铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 石材厚度50mm 结合层厚度30mm 4、烧面芝麻黑 600*300*50 | m2 | 9.90
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第11页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
分部小计
| QTCSF |  | 其他措施项目费
42 | 041102001001 |  | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 15.61
43 | 041102002001 |  | 基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 43.61
44 | 041102017001 |  | 挡墙模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 | m2 | 324.40
45 | 041102034001 |  | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 3.28
46 | 041102035001 |  | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 103.88
47 | 041102036001 |  | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 无梁池盖 木模 | m2 | 3.28
48 | 041106001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
49 | QT001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第12页, 共24页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第13页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.50 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架
2.2 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第14页, 共24页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.3 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.4 | JTSJYZZF001001 |  | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.6 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  | 标段： | 第15页, 共24页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 49991.82
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9 | 概算幅度差 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
10 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  | 标段： |  | 第16页, 共24页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 49991.82 | 以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计 |  |  |  | 49991.82

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第17页, 共24页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第18页, 共24页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第19页, 共24页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页, 共 24 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
| 合 计 |  | - | - |  |  | -

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第21页, 共24页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于信息价调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第22页, 共24页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 |  | 工日 | 96.348
2 | 综合工日 (机械用) |  | 工日 | 12.134
3 | 机上人工 |  | 工日 | 90.139
4 | 人工费 |  | 元 | 200691.800
5 | 型钢 综合 |  | kg | 418.068
6 | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 0.765
7 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 0.186
8 | 石灰 |  | t | 51.292
9 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 |  | kg | 0.620
10 | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.001
11 | 回填砂 |  | m3 | 185.465
12 | 中砂 机制砂 |  | m3 | 47.792
13 | 碎石 20～40 |  | m3 | 384.488
14 | 碎石 40 |  | m3 | 4.957
15 | 石屑 |  | m3 | 409.091
16 | 石粉 |  | m3 | 290.190
17 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 2.562
18 | 烧面芝麻黑 600*300*50 |  | m2 | 15.531
19 | 柴油 (机械用)0# |  | kg | 485.360
20 | 镀锌方钢管 综合 |  | t | 1.129
21 | 焊接钢管 DN40 |  | m | 0.062
22 | PVC-C塑料给水管 De50 |  | m | 8.395
23 | PVC-C塑料给水管 DN100 |  | m | 103.723
24 | 塑料排水管 DN110 |  | m | 45.900
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第23页, 共24页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
25 | PVC-U双壁波纹管 De200 |  | m | 50.641
26 | PVC-U双壁波纹管 De315 |  | m | 5.898
27 | PVC-U双壁波纹管 De110 |  | m | 150.510
28 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.065
29 | 塑料阀门 闸阀 DN100 |  | 个 | 3.000
30 | 水表组 DN100 |  | 个 | 1.000
31 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa |  | 块 | 0.032
32 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.032
33 | 水 |  | m3 | 719.025
34 | 成品漏空钢盖板（重载型） 600*400 |  | 套 | 363.399
35 | 球墨铸铁井盖 重型 D400 DN700 |  | 套 | 6.000
36 | 光面芝麻灰路缘石 600*300*120 |  | m | 101.500
37 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 0.296
38 | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 1.583
39 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 | 8.947
40 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 11.050
41 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 181.907
42 | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 1.758
43 | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 410.022
44 | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 116.543
45 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 0.891
46 | 汽油 (机械用) |  | kg | 46.208
47 | 柴油 (机械用) |  | kg | 1605.690
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（三期工程）-镇市政地块改造建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第24页, 共24页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
48 | 电 (机械用) |  | kw·h | 3888.071
49 | 防坠网 DN700 |  | 座 | 3.000
50 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 密度20KG/m3 |  | m2 | 10.095