## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：4G太阳能红外球机 2.规格：400万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,视频输出支持2560x1440@25fp分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。23倍光学变焦，焦距:5.9-135.7mm。最低照度可达彩色0.005Lux.黑白0.001Lux提供检测报告。水平旋转范围为360。连续旋转,垂直旋转范围为-20。~90。。支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能:支持智能红外、透雾、强光抑制电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。支持IP67.8kV防浪涌:自带128G存储 |  | 台 | 14
2 | 030412007001 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.规格：4m高热镀锌杆、150W太阳能板，24V200AH及其配件 3.立杆基础 |  | 套 | 14
3 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 1.名称：户外设备箱 2.规格：含电源、网络避雷器/隔离变压器,4口接入交换机 |  | 台 | 14
4 | 030501010001 | 无线网网桥 | 1.名称：无线网网桥 2.规格：DS-3WF03C-E/D.24V,支持EE802.1lon模式,传输速率TXc300Mbps/Rx(300Mbps),传输距离3KM |  | 对 | 14
5 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 2.规格：4根50*5*2500热镀锌角钢 φ12镀锌圆钢接地线 |  | 组 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜 2.规格：42U |  | 台 | 2
7 | 031101042001 | 视频管理服务器 | 1.名称：视频管理服务器 2.规格：i5-10400 8G 2T机械 |  | 套 | 2
8 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：16路 2U标准机架式:2个HDMI.2个VGA,HDMI+VGA组内同源:8盘位，可满配8T硬盘:2个千兆网口:2个USB2.0接口、1个USB3.0接口:1个eSATA接口:支持RAID0、1、5、10,支持全局热备盘:报警J0:16进4出:输入带宽:320M:16路H.264、H.265混合接入:最大支持16x1080P解码:支持H.265、H.264解码 |  | 台 | 2
9 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名称：8T硬盘 |  | 块 | 14
10 | 080906003001 | 远程监控软件 | 1.名称：远程监控软件 2.规格：移动终端和APP查看软件 |  | 套 | 2
11 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称：UPS电源 2KVA 24小时在线 |  | 系统 | 2
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：超六类 UTP6.0 |  | m | 40
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电源线 RVV 3*1.5 |  | m | 40
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 YJV-3X4mm2 |  | m | 40
15 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称：布放尾纤终端盒至光纤配线架 |  | 根 | 14
16 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 14 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18077.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 18077.36
合 计 |  |  |  | 18077.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目（标段二）-水库监控工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13